| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| Рекомендуемых работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома с 1 января 2015 года |
| № п./п. | наименование | периодичность | на 1 кв. метр в месяц |
| 1. | Содержание помещений общего пользования |  | 1,01 |
| 1.1. | Уборка лестничных клеток | 3 раза в неделю | 1,01 |
| 2. | Уборка придомовой территории |  | 2,58 |
| 2.1. | Уборка земельного участка | 2 раза в неделю | 0,58 |
| 2.2. | Сдвижка снега, скалывание наледи | по мере необходимости, но не менее 2 раза неделю | 1,76 |
| 2.3. | Уборка контейнерных площадок | не менее 3 раза в неделю | 0,24 |
| 3. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 2,07 |
| 3.1. | Консервация систем центрально отопления | 1 раз в год | 0,58 |
| 3.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | в зимний период в по мере необходимости в течении рабочего дня, в летний период - течении рабочей недели | 0,06 |
| 3.3. | Ремонт регулировка, испытание, расконсервирование систем центрального отопления | 1 раз в год | 1,33 |
| 3.4. | Ремонт и утепление входных дверей | по мере необходимости | 0,10 |
| 4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 0,11 |
| 5. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по мере необходимости | 0,11 |
| 6. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции провода | 1 раз в год | 0,02 |
| 7. | Прочистка канализационных выпусков, стояков лежаков | не менее 2 раза в год | 0,22 |
| 8. | Плановые осмотры систем электроснабжения а установлением мелких неисправностей, освещения подъездов, тамбуров, входов в подъезд | ежемесячно | 0,60 |
| 9. | Запирание шкафов с электросчетчиками, закрытие шкафов с электросчетчиками, закрытие эл.монтажных ниш, расположенных на площадках лестничных клеток и других общедомовых помещений для обеспечения сохранности | по мере необходимости | 0,07 |
| 10. | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | 1 раз в квартал | 0,11 |
| 11. | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, системах теплоснабжения, системах канализации, на системах электроснабжения | постоянно | 0,96 |
| 12. | Дератизация | по мере необходимости | 0,05 |
| 13. | Управление многоквартирным домом, в т.ч. услуги РКЦ |  | 1,44 |
|  | Итого |  | 9,33 |
| 14. | Текущий ремонт |  | 3,61 |
|  | Итого |  | 12,94 |